地　震　防　災　規　程

給油取扱所名

地　震　防　災　規　程

第１章　総　　　則

（目的）

第１条　この規程は、大規模地震対策特別措置法に基づく東海地震注意情報（以下「注意情報」という）の発表時及び警戒宣言発令時における地震防災について必要な事項を定め、大規模地震による災害の防止と、被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この規程は、　　　　　　　　　　　　　　　給油所に勤務し又は出入りするすべての者に適応する。

第２章　平常時における対策

（施設の安全対策）

第３条　給油所の安全性について、耐震検査等を行い、その結果に基づき補強等の整備を行う。

２　計量器、タンク等の危険物取扱施設及び防火塀、看板等の地震動による転倒、移動、落下等二次的被害を予防するため取付け部分の補強等の措置を講ずる。

３　その他建築物、洗車機、リフト等の付属設備の点検整備を行うものとする。

第３章　注意情報発表時から警戒宣言発令時までの措置

（注意情報の伝達）

第４条　注意情報の発表を知った者は、速やかに所長又は他の職員に報告しなければならない。

２　所長は、職員に正確な情報の入手に努めさせ、直ちに別表１地震防災対策チェック表により応急対策の準備的な対応を講じさせる。

（職員の緊急動員）

第５条　隊員は、休日又は夜間において注意情報の発表を知った時、又は連絡を受けた時は、やむを得ない場合を除き、直ちに出動し応急対策の準備的な対応を講じなければならない。

第４章　警戒宣言発令時の措置

（自衛消防組織）

第６条　所長は、地震発生時に備え、自衛消防組織の編成及び任務分担の体制を整えておくものとする。

なお、自衛消防組織にあっては、予防規程第１６条で定めるとおりとする。

（応急活動）

第７条　警戒宣言が発令された時は、別表１地震防災対策チェック表による点検確認等の応急活動を実施する。

（警戒宣言発令時の伝達）

第８条　職員は、テレビ、ラジオ、又はサイレン等によって、警戒宣言の発令を知った時は、地震予知の内容を記録し所長に報告する。

２　所長は、報告を受けた場合等警戒宣言が発せられたことを確認した時は、警戒宣言が発せられたことを職員及び客等給油所にいるすべての者に周知する。

（警戒宣言発令時の応急対策）

第９条　所長は、警戒宣言が発令された場合は、給油所内の客に対し避難を指示する。

２　所長は、警戒宣言が発令された場合は、別表２に定める応急対策を行い、別表３に定める資機材等を確認、確保する。

３　その他警戒宣言発令時の緊急措置は、別表４の行動基準により行うものとする。

第５章　地震発生時の措置

第１０条　地震により火災が発生した時は、消火活動にあたるとともに、関係機関（通信可能な場合、消防等）へ通報する。

２　地震により負傷者等が発生した時は、救護活動にあたるとともに、関係機関（通信可能な場合、消防等）へ通報する。

- 地震発生後の措置

第１１条　所長は、地震の揺れが鎮まった時、人員確認を行うとともに直ちに別表５に定める地震発生後チェック表に基づき点検を行い、支障をきたすものにあっては、直ちに応急措置をとる。

２　地震により危険物の流出漏えいが発生した時は、防止措置を行うとともに、関係機関（通信可能な場合、消防、警察、海上保安部等）へ通報する。

第７章　訓練及び教育・広報

（地震防災訓練）

第１２条　地震災害を最小限にとどめるため、訓練によって技術を習得し、各人が定められた分担を確実に果たすため、次の訓練を行う。

（１）個別訓練

情報伝達・避難訓練・消火訓練等を年１回以上実施する。

（２）総合訓練

個別訓練をまとめたものを年１回以上実施する。

２　職員が、市の行う防災訓練に参加するよう便宜を図る。

（地震防災に関する教育及び広報）

第１３条　職員に対する地震防災に関する教育は、次によるものとする。

（１）警戒宣言の性格及びこれに基づきとられる措置内容。

（２）地震予知に関する知識。

（３）地震予知情報等の内容。

（４）予想される地震及び津波に関する知識。

（５）地震予知情報が出された場合、及び地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識。

（６）職員が果たすべき役割。

（７）防災関係機関が講ずる地震防災応急対策等の内容。

（８）津波危険予想地域、がけ地崩壊危険地域等に関する知識。

（９）避難地及び避難経路に関する知識。

２　所長は、９条に定める応急対策を行ったときは、必要に応じて、その旨を近隣住民等に広報する。

附則

この規程は、　　　年　　月　　日から施行する。

※　施設の位置図を添付すること。

別表１（第４条、第７条関係）

地震防災対策チェック表

| 実 施 事 項 | 注意情報 発表時適否 | 措 置 | 警戒宣言 発令時適否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 給油所内の車両の移動 |  |  |  |
| ロープ等車両進入禁止措置 |  |  |  |
| 計量器、洗車機等の安全措置 |  |  |  |
| 販売室、整備室の転倒落下物 |  |  |  |
| 看板等屋外の転倒落下物 |  |  |  |
| 危険物容器の油庫内収納 |  |  |  |
| タンク内の危険物残量確認 |  |  |  |
| 配管等のバルブ確認 |  |  |  |
| 火気使用器具の停止 |  |  |  |
| LPGボンベ等の固定 |  |  |  |
| 飲料水の確保 |  |  |  |
| 非常食料品の確保 |  |  |  |
| 医薬品、衛生品の確保 |  |  |  |
| 携帯ラジオ、強力ライトの準備 |  |  |  |
| 乾電池の確保 |  |  |  |
| 非常持ち出し品の準備 |  |  |  |

| 注意情報発表時 | 点検完了日時 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 点検者氏名 |  |
| 警戒宣言発令時 | 点検完了日時 |  |
|  | 点検者氏名 |  |

別表２（第９条関係）

警戒宣言発令時の情報収集及び応急対策

| 項 目 | 行 動 内 容 | 担当者 |
| --- | --- | --- |
| 情報収集 | ① 警戒宣言の内容について、テレビ、ラジオ等により確認し、所長に報告する。 |  |
| 緊急措置 | ① 火気の使用を中止し、ガスの元栓を閉める。 ② 給油中の場合は直ちに給油を中止、ノズルを計量器にセットし施錠する。車両の燃料タンクのキャップを完全に閉める。 ③ リフトによる整備、洗車作業を直ちに中断し、車両を安全な場所に移動する。（リフトは下げる。） ④ 動力電源スイッチを切る。 ⑤ ノンスペース式計量器のホースを上げる。 |  |
| 消火器等 | ① 建物の倒壊、火災、漏えいに備え、消火器、油処理剤等を屋外に配置する。 ② 泡消火器の転倒防止措置を確認する。 |  |
| 転倒・落下防止措置 | ① エンジンオイル、廃油入りドラム缶等は油庫に収納し、転倒防止措置をする。 ② リフト室、油庫等の工具等の落下防止措置を確認する。 ③ 販売室、事務室の陳列品、書棚等の転倒・落下防止措置を確認する。 |  |
| 配管内の油の処理 | ノンスペース式の計量器については、地上部分の配管に残っている油を地下貯蔵タンクに戻すことが可能な場合、速やかに戻す。 |  |
| 車両の安全な場所への移動 | ① 車両を安全な場所へ移動し、車止めをする。 ② 防火塀転倒、キャノピー落下を予想し、直下の物品を撤去する。 ③ 給油取扱所内へ出入を禁止する。（ロープを張る等） |  |
| タンク内の残量確認・記録 | ① 地震後にタンク漏れの確認等のため、タンク内の油の残量を確認し、記録する。 ② 検尺口、注入口のキャップ等の緊結状況を確認する。 |  |
| 専用タンクへの荷下ろし中の場合 | ① 荷積み・荷下ろし作業を直ちに中止する。 ② 建築物、工作物、電柱等倒壊のおそれのある場所を避け、安全な場所に車両を移動させる。給油取扱所内又は付近の安全な場所を予め設定しておき、そこへ移動を指示する。 ③ エンジンを切り、バルブ、ハッチ等の点検を行い、閉止状況を確認する。 ④ サイドブレーキ、車止め等で車両の暴走や移動防止処置をする。 ⑤ 積載している消火器を車両の周囲に配置する。 |  |

別表３（第９条関係）

防災資機材等の確認・確保

| 防災資機材等 | ・ （ 本） ・ （ 個） ・ （ 枚） ・携帯ラジオ （ 個） ・ヘルメット （ 個） ・ （ 袋） | 保管場所 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 食料品 | ・飲 料 水 （ ℓ） （目安：１人１日３ℓ） ・乾パン・クラッカー（ 食） ・レトルトごはん （ 食） | 保管場所 |  |
| 医療用品 | 三 角 巾 包 帯 ガ ー ゼ 消 毒 液 脱 脂 綿 | 保管場所 |  |

別表4（第９条関係）

警戒宣言発令時の給油取扱所における行動基準

警戒宣言発令

夜間・休日等　　　　　　　　　　　　　営業中

非常呼集　　　　　　　　従業員・外来者へ周知　　　　　　外来者の避難

緊急措置

火気の使用禁止 給油停止 リフト等の作業停止 動力電源を切る 計量器のホースを上げる その他

責任者に報告

有

ローリーの有無　　　　　　応急対策

無

警戒本部の設置　　　　　情報の収集・伝達

応急要員の確保・点呼・任務指示

消火器等の屋外適正配置　　転倒・落下防止措置　　　　　配管内の油除去

（ノンスペース式）

車両の安全な場所への移動等　　　タンク内の残量確認・記録

応急措置終了の報告・確認

災害発生時の任務分担の確認

保安要員以外の者の帰宅又は避難

保安要員の待機

別表５（第１１条関係）

地震発生後チェック表

| 実 施 事 項 | 適 否 | 措 置 |
| --- | --- | --- |
| 防火塀の亀裂、損傷 |  |  |
| キャノピーの傾斜、損傷 |  |  |
| 計量器の損傷、油漏れ |  |  |
| 配管の亀裂、損傷 |  |  |
| 油庫内の容器の転倒落下 |  |  |
| 電気配線、器具の異常 |  |  |
| 地下貯蔵タンク内の残量 |  |  |
| 建物の損壊等危険箇所 |  |  |
| 看板等に危険な箇所 |  |  |
| 窓ガラスの破損箇所 |  |  |
| 土間の亀裂 |  |  |
| 油水分離層の亀裂、損傷 |  |  |

| 点検完了日時 |  |
| --- | --- |
| 点検者氏名 |  |