地震防災規程

第１章　総則

（目的）

第１条　この規程は、大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）に基づく東海地震注意情報（以下「注意情報」という。）の発表時及び警戒宣言発令時における地震防災について必要な事項を定め、大規模地震による災害の防止と被害の軽減を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この規程は、　　　　　　　　に勤務し又は出入りするすべての者に適用する。

第２章　平常時における対策

（地震防災対策委員会の設置等）

第３条　　　　　　　　における地震防災対策の総合的な推進を図るため、　　　を委員長とする地震防災対策委員会（以下「対策委員会」という。）を設ける。

２　対策委員会の委員は、委員長のほか、　　　　　　　　　　　　　　　等をもって構成する。

３　対策委員会の任務は、次に定めるところによる。

(1) 地震防災規程の改廃に関すること。

(2) 防災関係諸規程等の整備に関すること。

(3) 建物及び設備の耐震化並びに防災設備の改善及び強化に関すること。

(4) 防災訓練に関すること。

(5) 防災教育及び防災の広報に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、防災上必要な事項

４　対策委員会は、　　　　に１回開催する。ただし、緊急開催の必要があるときは、その都度委員長が招集する。

５　対策委員会に委員長の指名する者を担当責任者とする防災対策班を組織する。

６　防災対策班の組織は、次のとおりとする。

| 委員長（防災責任者） | 班名 | 担当責任者 |
| --- | --- | --- |
|  | 総括班 情報伝達班 出火防止班 消火班 避難誘導班 非常持出班 |  |

（施設の安全対策）

第４条　建築物の安全性について、専門家による耐震検査を行い、その結果に基づき補強等の整備を行う。

２　ロッカー、商品、陳列棚等は、地震動による転倒、移動、落下等の二次的被害を予防するため、取付け部分の補強等の措置を講ずる。

３　防災対策班は、対策委員会の決定に基づく危険物の点検整備、避難設備の点検整備等の措置を別表第１の点検整備分担表により行うものとする。

（地震防災隊の編成）

第５条　注意情報の発表時から地震発生時に備え、別表第２の地震防災隊の編成と任務分担を作成する。

（地震防災隊の隊長等）

第６条　隊長は　　　　をもって充て、副隊長は　　　　をもって充てる。

２　隊長は、地震防災隊の活動に関する業務を総括する。

３　副隊長は、隊長を助け、隊長に事故があるとき又は不在のときはその職務を代理する。

（地震防災隊の班長）

第７条　地震防災隊の各班に班長を置く。

２　班長は、隊長が任命する。

３　班長は、担当隊員を指揮命令する。

第３章　注意情報発表時から警戒宣言発令時までの措置

（注意情報発表の伝達）

第８条　注意情報の発表を知った者は、速やかに　　長又は他の責任ある　　員に報告しなければならない。

２　隊長は、隊員に正確な情報の入手に努めさせ、注意情報の発表の情報に接した場合は、直ちに地震防災隊を立ち上げ、別紙１の地震防災対策チェック表により各班の任務分担に応じた応急対策の準備的な対応を講じさせる。

３　情報伝達班は、隊長の指示を受け放送等により、注意情報の発表の情報を顧客、従業員等に周知させる。

４　情報伝達班が用いる放送文は、混乱防止に十分配慮し、別紙２に定める要領で行うものとする。

（隊員の緊急動員）

第９条　隊員は、勤務時間外において判定会招集を知ったとき又は連絡を受けたときは、やむを得ない場合を除き、直ちに出向し、別表第３に定められた火災予防の措置を講ずるものとする。この場合において、隊員以外の従業員等は、原則として自宅待機（その場で身の安全を図る。）とする。

第４章　警戒宣言発令時の措置

（地震防災隊の応急活動）

第１０条　警戒宣言が発令されたときは、地震防災隊の各班は任務分担に応じ、別紙１の地震防災対策チェック表による点検確認等の応急活動を実施する。

（警戒宣言発令の伝達）

第１１条　従業員等は、テレビ、ラジオ、サイレン等によって、警戒宣言の発令を知ったときは、地震予知の内容を記録し、隊長及び情報伝達班に報告する。

２　隊長は、報告その他により警戒宣言が発せられたことを確認したときは、警戒宣言が発せられたことを副隊長及び各班長に伝達する。

３　情報伝達班は、隊長の指示を受け、放送等により警戒宣言が発せられたことを顧客、従業員等に周知させる。

４　情報伝達班が用いる放送文は、別紙２に定める要領で行うものとし、地区周辺の治安状況、交通状況、電気・ガス・水道の供給状況、電話の通話状況など、顧客等の不安解消に必要な情報の伝達を行うものとする。

（火気使用の中止）

第１２条　隊長は、警戒宣言が発令されたときは、火気使用を中止させなければならない。

（営業等の停止）

第１３条　警戒宣言が発令されたときは、営業等を中止する。

（エレベーター及び車両規制）

第１４条　警戒宣言が発令されたときは、エレベーターの運行を停止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、警戒宣言発令後、少時間に限り使用させることができる。

２　エレベーターの運行停止（電源を遮断する。）に当たっては、機内に取り残された者がいないか十分確認のうえ措置するものとする。

３　避難通路の確保、消火活動等を円滑に実施するため、警戒宣言が発令されたときは、駐車中の車両の整理のほか、外部から進入する車両についても取り締まるものとする。

（顧客等の避難誘導等）

第１５条　隊長は、警戒宣言が発令されたときは、避難誘導班に顧客等の避難誘導の準備をさせる。

２　隊長は、避難誘導の準備が完了した旨の報告を受けたのち、避難誘導班に顧客等を建物外に誘導するよう指示する。

（従業員の避難）

第１６条　隊長は、点検防護措置が完了した旨の報告を受けたのち、隊員を除く他の従業員を帰宅させる。

（電気、ガス及び水の確保）

第１７条　警戒宣言の発令により、予測される電気、ガス及び水道の使用制限又は供給停止に対する備えは、次のとおりとする。

(1) 電気について

自家発電装置及び携帯用発電機の使用準備を行うほか、関係機関の応援を受けるものとする。

(2) ガスについて

地元取引業者との話し合いで、警戒宣言が発令された段階で、代替燃料を確保する。

(3) 水について

警戒宣言が発令されたときは、受水槽等の水量確認のほか、ポリバケツ等に水を確保する。

（発災後の救護活動の準備）

第１８条　地震防災隊は、発災後の救護活動を円滑に実施するための準備を整えるものとする。

第５章　地震発生時の措置

（情報の収集、伝達等）

第１９条　情報伝達班は、地震が発生したときは、災害状況等の情報の内容を記録し、隊長に報告し、速やかに隊員に放送等を通じて伝達する。ただし、災害により不通の場合は、携帯用拡声器で伝令により伝達する。

２　災害時の情報伝達は、建物内の災害状況を伝えるとともに、周辺地域の災害状況についても、伝達するものとする。

３　地震により火災が発生したときは、消火班を中心に消火活動に当たるものとする。

４　地震により負傷者等が生じたときは、総括班を中心に救護活動に当たるものとする。

第６章　地震発生後の措置

（被害状況の把握）

第２０条　隊長は、別紙３の地震発生後のチェック表により点検を行い、支障をきたすものにあっては直ちに応急措置をとる。

２　隊長は、建物内に在る者の所在を確認し、不明の者がある場合は直ちに防災機関等に通報するとともに各班協力して救護活動に当たることを指示する。

第７章　訓練、教育及び広報

（地震防災訓練）

第２１条　地震災害を最小限にとどめるため、技術を習得し、各人が定められた分担を確実に果たすため、次の訓練を行う。

(1) 個別訓練　情報の収集及び伝達、初期消火、救出救護など班別の訓練を年１回以上実施する。

(2) 総合訓練　個別訓練をまとめたものを年１回以上実施する。

（地震防災に対する教育等）

第２２条　従業員等に対する地震防災に関する教育は、次によるものとする。

(1) 警戒宣言の性格及びこれに基づきとられる措置内容

(2) 予知される地震及び津波に関する知識

(3) 地震予知情報が出された場合及び地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

(4) 従業員等が果たすべき役割

(5) 地震防災対策として現在講じられている対象に関する知識

(6) 今後、地震対策として取り組む必要のある課題

別表第１（第４条関係）

点検整備分担表

| 対象物 | 点検事項 | 点検担当者 |
| --- | --- | --- |
| 建物等関係 | ・建物の耐火性及び耐震性（構造、内装、防火区画等）に異常がないか ・建物（木造）の土台が老朽化してないか ・外壁又は内壁に亀裂による落下のおそれがないか ・出入口、廊下及び階段に転倒又は落下物がないか ・照明器具、時計等の取付状況はどうか ・防火扉の破損又は作動状況はどうか ・機材及び設備が震動で倒壊するおそれはないか |  |
| 火気使用設 備器具関係 | ・火気使用設備（ボイラー、ガス関係設備、喫煙所、湯沸所等）、火気使用器具（炊事器具、暖房器具及び電気器具全般）の安全性及び耐震性はどうか ・火気使用設備など転倒又は落下しないか ・火気使用器具の台座が安全になっているか ・周囲から転倒又は落下するものはないか ・火気使用設備器具の周囲に燃えやすいものが置いてないか ・ボンベ等の燃料容器の転倒防止ができているか |  |
| 危険物等 施設関係 | ・貯蔵位置、貯蔵量、取扱状況（漏れ、あふれ又は飛散）及び可燃物放置の有無 ・高架タンク等が落下又は転倒のおそれはないか ・油タンク等からボイラー又は自家発電装置へ送油する配管に異常はないか ・火気使用設備と燃料タンクの防火区画はよいか |  |
| 消防用設 備等関係 | ・消火器等が指定された場所にあるか ・消火器が震動で転倒又は落下し、損傷を受けることはないか ・避難誘導設備、消火栓及び火災報知器の管理はどうか ・放送設備及び警報器の非常電源は確保されているか ・消防用設備の耐震性、標示に落ちはないか |  |
| 電気設備及 び人命安全 等関係 | ・電気抵抗測定、トランス容量、電灯及び動力配線の状況はどうか ・電気を動力とする機械器具の状況はどうか ・人命危険の発生箇所の是正及び安全な避難経路が確保されているかなど |  |

別表第２（第５条関係）

地震防災隊編成表

| 隊 長 副隊長 |  | 班長 | 隊員 | 任務 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 震 防 災 隊 長 （ ）（ ） | 地 震 防 災 副 隊 長 （ ）（ 代理 ） | 情報伝達班 班長（ ） 代理（ ） |  | １ 情報の収集と伝達 ２ 消防機関等関係機関との連絡 ３ 地震防災隊各班との連絡調整 ４ 災害状況の記録及び報告 |
|  |  | 避難誘導班 班長（ ） 代理（ ） |  | １ 非常口の開放及び開放性の確認 ２ 避難障害物の排除 ３ 顧客の避難誘導 |
|  |  | 出火防止班 班長（ ） 代理（ ） |  | １ 火気等の遮断の確認 ２ 危険物点検整備 ３ ボンベ及び燃料タンクの固定 |
|  |  | 消火班 班長（ ） 代理（ ） |  | １ 消防用設備等の点検整備 ２ 消火器等による消火活動 |
|  |  | 総括班 班長（ ） 代理（ ） |  | １ 転倒、落下物等の点検確認 ２ 部外者の立入整理 |
|  |  | 非常持出班 班長（ ） 代理（ ） |  | １ 非常持出物品及び重要物品の搬出及び管理 |

別表第３（第９条関係）

火　災　予　防　の　措　置

１ 情報の伝達と収集 ２ 消防機関等関係機関との連絡 ３ 火気等の遮断の確認 ４ 消防設備の点検整備 ５ 危険物タンク等の点検整備 ６ 非常用電源の点検

別紙１（第８条、第１０条関係）

地震防災対策チェック表

| 実施事項 | 注意情報 発表時適否 | 措 置 | 警戒宣言 発令時適否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 転倒防止は |  |  |  |
| 階段・通路の障害物は |  |  |  |
| 棚等からの落下物は |  |  |  |
| 火気使用器具の停止は |  |  |  |
| ＬＰＧボンベ等の固定は |  |  |  |
| 発電機の燃料は |  |  |  |
| 主要出入口の開放は |  |  |  |
| 飲料水の確保は |  |  |  |
| 非常食料品の確保は |  |  |  |
| 医薬品、衛生品の確保は |  |  |  |
| 乾電池の確保は |  |  |  |

| 注意情報発表時 | 点検完了日時 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 点検者氏名 |  |
| 警戒宣言発令時 | 点検完了日時 |  |
|  | 点検者氏名 |  |

別紙２（第８条関係）

内放送文

①　東海地震注意情報が発表されたとき。

「　　内の皆様に東海地震に関連する情報をお知らせします。

ただ今、東海地震注意情報が発表されたとのニュースが入りました。

この東海地震注意情報は、東海地方の地震観測データに異常が現れ、これが大地震に結びつく可能性が大きいと思われる時点で発表されます。

今後、詳しい情報が入り次第、お知らせいたします。」

②　警戒宣言が発令されたとき。（緊急通報である旨をチャイムで繰り返し流す）

「　　内の皆様にお知らせします。本日　　　時　　　分、地震災害に関する警戒宣言が発令されました。この警戒宣言は　　　日以内（又は数時間以内）に東海地震が起こる可能性が極めて高いことを伝えております。まだ詳細は分かっておりませんが、万一に備え、従業員の皆さんは、あらかじめ定めた地震防災規程に従って直ちに警戒体制に入り、地震防災隊の指示を待ってください。

お客さまは、落着いて行動されるよう、従業員の指示に御協力をお願いします。

なお、今後の情報は分かり次第、お伝えします。」

③　顧客の避難誘導を必要とするとき。

「避難誘導班に緊急連絡‥‥繰り返す‥‥　　階　　　フロア避難開始！お客さまを建物外へ誘導してください。‥‥繰り返す‥‥」

「総括班に緊急連絡‥‥繰り返す‥‥建物内に残留者がいないか確認の上、隊長に報告してください。‥‥繰り返す‥‥」

別紙３（第２０条関係）

地震発生後チェック表

| 実 施 事 項 | 適 否 | 措 置 |
| --- | --- | --- |
| ガス漏れ箇所はないか |  |  |
| 漏水箇所はないか |  |  |
| 油漏れはないか |  |  |
| ＬＰＧボンベの固定は |  |  |
| 電気配線、器具に異常はないか |  |  |
| 発電機の機能は良いか |  |  |
| 階段、通路の障害物はないか |  |  |
| 主要な出入口の開放は良いか |  |  |
| 建物の損壊等危険箇所はないか |  |  |
| 窓ガラスの破損等危険箇所はないか |  |  |
| 屋外看板等に危険箇所はないか |  |  |

| 点検完了日時 |  |
| --- | --- |
| 点検者氏名 |  |