消防計画

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、

における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震その他の災害の予防及び人命並びに災害の軽減を図ることを目的とする。

（消防計画の適用の範囲）

第２条　この計画は、当該地域集会施設に勤務し、又は出入りするもののすべてのものに適用する。

（自衛消防組織）

第３条	　火災その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を置く。自衛消防隊の組織及び任務分担は、次のとおりとする。

| 平常時の任務 | 警戒宣言発令の任務 |
| --- | --- |
| １ 消火器等を用いて初期消火をする | 情報収集担当とする １ テレビ、ラジオ等で情報収集をする ２ 必要な情報を収集し、伝達する |
| １ １１９番通報をする ２ 利用者に知らせる ３ 到着した消防隊への情報提供 | 点検担当とする １ 備品等の転倒、落下防止等の被害防止措置を実施する ２ 危険箇所の補強等を行う |
| １ 避難口を開放し避難誘導にあたる。 ２ 利用者のパニック防止に努める | 平常時の任務と同じ 1 警戒宣言発令時の伝達に伴う避難誘導を行う |

初期消火担当

自衛消防隊長

（防火管理者）

通報連絡担当

避難誘導担当

（建物等の自主検査）

第４条　防火管理者は、建物、火気使用設備器具及び危険物施設等について、別表１、２に基づき、実施する。

（消防用設備等の点検）

第５条　防火管理者は、消防用設備等の機能を維持管理するため点検を実施する。

（点検検査の記録及び報告）

第６条　防火管理者は、点検検査の結果をその都度防火管理台帳に記録する。

（管理、監督等）

第７条

（1）防火管理者は、消防設備、建築物等に不備欠陥箇所があるときは、改修を図る。

（2）定員の遵守その他収容人員を管理する。

（3）改築、修繕等の立会い、危険物の使用及び火気使用を監督する。

（震災対策）

第８条

（1）防火管理者は、第４条に定める検査に合わせ、地震による災害を予防するために必要な措置を講じる。

（2）地震時、防火管理者は身近にある火気設備器具の使用を停止する。

（3）避難にあたっては、身の安全を確保した後、安全な場所へ避難させる。

（4）必要に応じて、地震避難場所まで避難する。

（5）予知情報発表時又は警戒宣言発令時における対応措置

・防火管理者は、予知情報又は警戒宣言が発せられた情報を得た場合は、直ちに行事等の内容を中止し利用者に情報を伝達する。

・防火管理者は、火気使用禁止及び施設、設備の点検を実施し、被害の発生防止措

置等を実施する。

・警戒宣言発令等における自衛消防組織の編成及び任務は、第３条による。

（訓練等）

第９条　防火管理者は、防火防災知識の向上と警戒宣言に係る対処の向上を図るため、自主防災訓練等に積極的に参加をする。

（消防機関への連絡報告）

第１０条　防火管理者は、防火管理の適正を図るため、消防本部及び市防災機関と連絡を密にし、次の業務を実施する。

（1）消防計画の変更の届出

（2）防火指導の実施

（3）防災教育、訓練の指導の要請

（4）消防用設備等の点検・整備

（5）その他の防火管理について必要な事項

（避難経路図）

第１１条　防火管理者は、各階ごとの避難経路図を作成し、集会施設に勤務し、又は出入りするものに周知する。

別表１（第４条関係）

日常自主点検票　　　　（　　　　）月

| 日 | 曜日 | 点検項目（該当しない項目は削除してください。） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 終業時の 火気の確認 | 電源の遮断の確認 | 倉庫等の 施錠確認 | 火気使用設備器具の異常の確認 | 電気器具の配線劣化・損傷 | 吸い殻の 処理 |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １６ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １７ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １８ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １９ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２０ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２１ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２２ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２３ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２４ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２５ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２６ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２７ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２８ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２９ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３０ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３１ |  |  |  |  |  |  |  |  |

（備考）検査を実施し、良の場合は〇、不備・欠陥のある場合は×を記入する。

別表２（第４条関係）

定期自主点検票

| 実施項目 |  | 確認箇所 | 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建物構造 | 柱・はり・壁・床 | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |
|  | 天井 | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 |  |
|  | 窓枠・サッシ・ガラス | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |
|  | 外壁・ひさし・パラペット | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |
| 避難施設 | 避難通路 | 避難通路の幅員が確保さているか。 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |
|  | 階段 | 階段室に物品が置かれていないか。 |  |
|  | 避難階の 避難口 | 扉の開放方向は避難上支障ないか。 避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |
| 火器設備器具 | 厨房設備 | 可燃物品からの保有距離は適正か。 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |
|  | ガスストーブ、石油ストーブ | 自動消火装置は適正に機能するか。 火気周囲は整理整頓されているか。 |  |
| 電気設備 | 電気器具 | コードに亀裂、老化、損傷はないか。 タコ足の接続を行っていないか。 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |
| その他 | 危険物 | 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 整理掃除状況は適正か。 |  |
| 点検実施者 点検実施日 |  |  |  |

（備考）検査を実施し、良の場合は〇、不備・欠陥のある場合は×を記入する。