**新田原市水道ビジョン（案）パブリックコメント**

**提出された意見と市の考え方**

**■ビジョンの内容に関する意見**

　なし

■**ビジョンに反映せず参考として取扱う意見**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **該当****ページ** | **提出された意見** | **市の考え方** |
| １ | ２０ | 近年、猛暑の影響で、夏場の水道水が高温になっています。水温の検査と水道水の冷却の是非の調査をしてください。 | 　現在、市の水道水の大部分は、豊川用水を水源とした県営水道から受水したものを供給しています。また、近年は、夏場の猛暑の影響で県営水道から受水する水温が一時的に上昇し、市内へ高い水温で供給する事例が発生しています。　水道事業者として、県営水道へ夏場の水温低下の対策を継続して要請するとともに、配水管をループ化することで水の滞留を防ぎ、水温上昇の軽減の対策を検討しています。　ご意見は、事業を進めるうえで参考とさせていただき、これらの取組を進めてまいります。 |